總電源控制器

YT-PS-021

功能說明：

u  具遙控電源開關功能。

u  提供 13 個 3P AC 插座供系統使用。

u  附 AC 及 DC 電壓表指示。

u  附 AC、DC 電源供應指示燈。

u  附 AC、DC 自動跳脫保險裝置。

u  附 AC、DC 跳脫指示裝置。

u  附 TURN ON 指示燈及開關。

u  標準機櫃尺寸可直接按裝或放置於桌上。

u  電源：AC110V  50Hz/60Hz  DC24V。

u  電源控制：Remote S.W。

u  電路輸出：2 unswitched (AC110V OUT)。11 switched(AC110V OUT)。

u  供電容量：AC 3 KVA  DC 1.5KVA。

u  重量：4.7kg。

u  尺寸：430W * 320D * 89H(mm)。